## Descripción
Título	Componentes de ensayo dinámico
Fecha inicio	09/01/20
Fecha última modif	13/01/20
Autor	Gustavo V. Diaz

Descripción	A partir de los diagramas realizados el día 8/01/2020 en el cuaderno rojo realizo la lista de componentes necesarios para armar los bancos de medición

## Ens_óptico
Componentes para registro de desplazamiento en ensayo dinámico

nro	Componente	Cantidad	Cantidad mín.	Ubicación	Uso	Hay 13/01/20?	Compra 13/01
1	TCRT5000	1	0	Circ. Óptico	Sensor opto-reflector	si
2	Conector DB9 macho a PCB	1	1	Circ. Óptico	Interfaz eléctrica en PCB	si
3	Bornera 2 contacto	1	1	Config. Circ. Óptico	Interfaz eléctrica de potencia	si
4	Conector DB9 hembra a PCB	1	1	Config. Circ. Óptico	Interfaz eléctrica en PCB	no	si
5	Tira de pines macho	1	1	Config. Circ. Óptico	Contactos de configuración	si
6	R 330 Ohms	1	1	Config. Circ. Óptico	R configuración I emisor	si
7	R 470 Ohms	1	1	Config. Circ. Óptico	R configuración I emisor	si
8	R 1 kOhm	1	1	Config. Circ. Óptico	R configuración I emisor	si
9	R 10 kOhms	1	1	Config. Circ. Óptico	R configuración I emisor	si
10	R 1 kOhm	1	1	Config. Circ. Óptico	R configuración Vce	si
11	R 10 kOhms	1	1	Config. Circ. Óptico	R configuración Vce	si
12	R 100 kOhms	1	1	Config. Circ. Óptico	R configuración Vce	si
13	Preset 10 kOhms	1	1	Config. Circ. Óptico	Preset configuración Vce	si
14	Preset 100 kOhms	1	1	Config. Circ. Óptico	Preset configuración Vce	no	si
15	Preset 1 MOhms	1	1	Config. Circ. Óptico	Preset configuración Vce	no	si
16	Conector DB9 hembra a cable	1	1	Interfaz a PCBs	Conector a Cir. Óptico	si
17	Conector DB9 macho a cable	1	1	Interfaz a PCBs	Conector a Config. Circ. Óptico	no	si
18	Cable 4 hilos mallado	3	2	Interfaz a PCBs	Cable para interfaz entre PCBs	no	si

## Sensor s_alim
Componentes para registro de sensor inductivo en ensayo dinámico sin alimentación

nro	Componente	Cantidad	Cantidad mín.	Ubicación	Uso	Obs.	Hay 13/01/20?	Compra 13/01
1	Conector DB9 hembra a PCB	1	1	Config. Circ. Sensor	Interfaz eléctrica en PCB		no	si
2	Peine de terminales	1	1	Config. Circ. Sensor	Jumpers de configuración		si
3	R 1 kOhm	1	1	Config. Circ. Sensor	Resistencias de configuración de ensayo		si
4	R 2k2 kOhm	1	1	Config. Circ. Sensor	Resistencias de configuración de ensayo		si
5	R 4k7 kOhm	1	1	Config. Circ. Sensor	Resistencias de configuración de ensayo		si
6	R 10 kOhm	1	1	Config. Circ. Sensor	Resistencias de configuración de ensayo		si
7	Conector DB9 macho a cable	1	0	Interfaz a PCB	Interfaz eléctrica entre sensor y PCB	Utilizo el cable que hice para el ensayo estático	no	si
8	Cable bifilar	1	0	Interfaz a PCB	Interfaz eléctrica entre sensor y PCB	Utilizo el cable que hice para el ensayo estático	no	si
9	Conector DB9 hembra a cable	1	0	Interfaz a PCB	Interfaz eléctrica entre sensor y PCB	Utilizo el cable que hice para el ensayo estático	si

## Sensor c_alim
Componentes para registro de sensor inductivo en ensayo dinámico con alimentación

nro	Componente	Cantidad	Cantidad mín.	Ubicación	Uso	Obs.	Hay 13/01/20?	Compra 13/01
1	Conector DB9 hembra a PCB	1	1	Config. Circ. Sensor	Interfaz eléctrica en PCB		no	si
2	Peine de terminales	1	1	Config. Circ. Sensor	Jumpers de configuración		si
3	R 1 kOhm	1	1	Config. Circ. Sensor	Resistencias de configuración de ensayo		si
4	R 2k7 kOhm	1	1	Config. Circ. Sensor	Resistencias de configuración de ensayo		si
5	R 6k8 kOhm	1	1	Config. Circ. Sensor	Resistencias de configuración de ensayo		si
6	Bornera 2 terminales	1	1	Config. Circ. Sensor	Interfaz de alimentación		si
7	Conector DB9 macho a cable	1	0	Interfaz a PCB	Interfaz eléctrica entre sensor y PCB	Utilizo el cable que hice para el ensayo estático	no	si
8	Cable bifilar	1	0	Interfaz a PCB	Interfaz eléctrica entre sensor y PCB	Utilizo el cable que hice para el ensayo estático	no	si
9	Conector DB9 hembra a cable	1	0	Interfaz a PCB	Interfaz eléctrica entre sensor y PCB	Utilizo el cable que hice para el ensayo estático	si

## Fuente alimentación
Componentes para fuente de ensayo dinámico

nro	Componente	Cantidad	Cantidad mín.	Ubicación	Uso	Obs.	Hay 13/01/20?
1	Fusilera para cable	1	1	Interfaz alimentación			no
2	Cable para taller	1	1	Interfaz alimentación			no
3	Tomacorriente	1	1	Interfaz alimentación			no
4	Bornera a gabinete roja	1	1	Gabinete	Salida fuente		no
5	Bornera a gabinete negra	1	1	Gabinete	Salida fuente		no
6	Interruptor 220	1	1	Gabinete	Encendido		no
7	Tornillos			Gabinete	Sujección trafo	Llevo muestra
8	Arandelas			Gabinete	Sujección trafo	Llevo muestra
9	Tuercas			Gabinete	Sujección trafo	Llevo muestra

## Extra
Componentes extra para de ensayo dinámico

nro	Componente	Cantidad	Cantidad mín.	Ubicación	Uso	Obs.	Hay 13/01/20?
1	Jumper	20	10	Todos lados	Configurar eléctricamente		no

## Lista de componentes
Listado final de componentes al 13/01/2020

nro	Componente	Cantidad	Cantidad mín.	Circuito	Uso	Obs.	Hay 13/01/20?
4	Conector DB9 hembra a PCB	1	1	Ens_óptico	Interfaz eléctrica en PCB		no
14	Preset 100 kOhms	1	1	Ens_óptico	Preset configuración Vce		no
15	Preset 1 MOhms	1	1	Ens_óptico	Preset configuración Vce		no
17	Conector DB9 macho a cable	1	1	Ens_óptico	Conector a Config. Circ. Óptico		no
18	Cable 4 hilos mallado	3	2	Ens_óptico	Cable para interfaz entre PCBs		no
1	Conector DB9 hembra a PCB	1	1	Sensor s_alim	Interfaz eléctrica en PCB		no
7	Conector DB9 macho a cable	1	0	Sensor s_alim	Interfaz eléctrica entre sensor y PCB	Utilizo el cable que hice para el ensayo estático	no
8	Cable bifilar	1	0	Sensor s_alim	Interfaz eléctrica entre sensor y PCB	Utilizo el cable que hice para el ensayo estático	no
1	Conector DB9 hembra a PCB	1	1	Sensor c_alim	Interfaz eléctrica en PCB		no
7	Conector DB9 macho a cable	1	0	Sensor c_alim	Interfaz eléctrica entre sensor y PCB	Utilizo el cable que hice para el ensayo estático	no
8	Cable bifilar	1	0	Sensor c_alim	Interfaz eléctrica entre sensor y PCB	Utilizo el cable que hice para el ensayo estático	no
1	Fusilera para cable	1	1	Fuente			no
2	Cable para taller	1	1	Fuente			no
3	Tomacorriente	1	1	Fuente			no
4	Bornera a gabinete roja	1	1	Fuente	Salida fuente		no
5	Bornera a gabinete negra	1	1	Fuente	Salida fuente		no
6	Interruptor 220	1	1	Fuente	Encendido		no
7	Tornillos			Fuente	Sujección trafo	Llevo muestra
8	Arandelas			Fuente	Sujección trafo	Llevo muestra
9	Tuercas			Fuente	Sujección trafo	Llevo muestra
1	Jumper	20	10	Todos lados	Configurar eléctricamente		no